|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №ТУ |  Место установки | Видэнергии | Типтарифа |  Номерсчетчика | Показанияэл.энергииза май 2017 | Расход за май2017 | Показанияэл.энергииза июнь 2017 | Расход за  июнь2017 |
|  | Грщ-1 –Аварийное освещение, домофон, узел учета, лифт |  **А+** | **Д** | 26008168 | 002568 | 171 | 002736 | 168 |
|  | Грщ-1 Аварийное освещение, домофон, узел учета, лифт | **А+** | **Н** | 26008168 | 001040 | 35 | 001080 | 40 |
|  | Грщ-1 – Освещение вентиляционной камеры,коридор,диспетчерская,паркинг,подъезды,чердак. | **А+** | **Д** | 25507992 | 006966 | 364 | 007254 | 288 |
|  | Грщ-1– Освещение вентиляционной камеры,коридор,диспетчерская,паркинг,подъезды,чердак | **А+** | **Н** | 25507992 | 003243 | 178 | 003372 | 129 |
|  | Грщ-1 Аварийное освещение | **А+**  | **Д** | 25507506 | 000509 | 40 | 000556 | 47 |
|  | Грщ-1-Аварийное освещение | **А+** | **Н** | 25507506 | 000253 | 20 | 000276 | 23 |
|  | Грщ-1-Ввод№1- паркинг  | **А+** | **Д** | 27438587 | 002599 | 300 | 002945 | 346 |
|  | Грщ-1- Ввод №1 - паркинг | **А+** | **Н** | 27438587 | 001317 | 153 | 001490 | 173 |
|  | Грщ-1- Ввод№2- паркинг | **А+** | **Д** | 27438625 | 005224 | 632 | 005961 | 737 |
|  | Грщ-1- Ввод№2- паркинг | **А+** | **Н** | 27438625 | 002619 | 323 | 002988 | 369 |
|  | Грщ-1-Пожарка (паркинг + общ.) | **А+** | **Д** | 26900634 | 000362 | 82 | 000451 | 89 |
|  | Грщ-1 -Пожарка (паркинг + общ.) | **А+** | **Н** | 26900634 | 000181 | 42 | 000225 | 44 |
|  | Грщ-1 - Встройка | **А+** | **Д** | 23986804 | 013161 | 5146 | 019292 | 6131 |
|  | Грщ-1- Встройка | **А+** | **Н** | 23986804 | 006130 | 2212 | 008558 | 2428 |
|  | Грщ-1 | **А+** | **Д** | 25505827 | 000104 | 6 | 000107 | 4 |
|  | Грщ-1 | **А+** | **Н** | 25505827 | 000027 | 4 | 000030 | 3 |
|  | ГРЩ – 1 Ввод №2 ( 5-Н) | **А+** | **Д** | 24445664 | 013424 |  | 018841 | 5417 |
|  | ГРЩ – 1 Ввод №2 | **А+** | **Н** | 24445664 | 005338 |  | 006612 | 1274 |

Управляющий домом Могучева Т.Ф. **Ввод №1,2 выставлять собственнику паркинга.**

Контактный телефон: 8-953-179-05-60(управл.) Эл.почта: devr@pesc.ru - Петроэлектросбыт