Работы, выполненные ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

по статье Текущий ремонт по Ярославскому пр., д.78 в 2015 году

1. Профилактическая прочистка лежака в холле ( 1 раз-месяц).
2. Замена подпиточной линии и её изоляция ( у котельной).
3. Установка крана на трубопроводе во встройку, установка гебы.
4. Монтаж крана для уборщиц.
5. Замена перегоревших лампочек на энергосберегающие и светодиодные (2 р. в неделю).
6. Косметический ремонт в помещении 16-Н. (диспетчерская).
7. Кв. № 88- установка 4шт. обратных клапанов.
8. Замена линолеума в лифтах.
9. Изготовление и покраска сеток для защиты растений.
10. Покраска порожков и самих дверей в холле и тамбуре.
11. Покупка садового инвентаря.
12. Ремонт ступенек центрального входа.
13. Ремонт ступенек пожарного выхода.
14. Покраска перил и ограждения
15. Покраска панелей дома.
16. Ремонт двери с заменой замка ( 3-ий этаж).
17. Ремонт дверей в холле с заменой доводчиков ( 4 шт.).
18. Балконы 2-го этажа укомплектованы ковриками. (13 метров)
19. Укрепление сливов на кровле.
20. Замена навеса над входом в пом. № 16-Н (диспетчерская).
21. Частичный ремонт фасада (поклейка панельных блоков)
22. Покраска урн ( 11 шт.).
23. Замена кнопки выхода в левом тамбуре холла.
24. Возле помещения 6-Н установлены 2 поликарбонатных стенки (2кв.м.)
25. Замена светильников в при лифтовом холле на 23 этаже ( 2 шт.)
26. Установка/замена домофона и телефонных розеток.
27. Ремонт и ограска полов в подвальных помещениях - 400 кв.м. ( грунтовка).
28. Изготовление ключей (30 шт.).
29. Частичный ремонт крыши (герметизация)
30. Частичная замена подпиточной линии ( у котельной), установка греющего кабеля.
31. Замена подшипников в тепловентиляторе в котельной.
32. Демонтаж и монтаж (перенос) оборудования АПС.
33. Установка недостающих отбойников для дверей 20 шт.
34. Замена расширительного бака 50л. в ИТП встройки
35. Замена термометров, манометров, запорной арматуры в ИТП жилой части и ИТП встроенной части, в котельной.